## Sheet1
id | url | title | body | created_at | type
3148908 | https://gitcode.com/openUBMC/webui/issues/36 | 【需求】支持新浪定制化页面显示可插硬盘的槽位总数 | # 需求标题 支持新浪定制化页面显示可插硬盘的槽位总数 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC 25.1.0 ## 工作量 0.36人•月 ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 是 ## 周边依赖 无 ## 需求来源 OBP规划 # 需求描述 【简要说明】支持新浪定制化页面显示可插硬盘的槽位总数 【系统用户】开发人员、运维人员、测试人员 【前置条件】BMC运行正常 【主成功场景】支持新浪页面显示可插硬盘的槽位总数： 1、存储管理计算当前硬盘背板所有的槽位总数并新增属性上树保存； 2、新浪定制化仓实现将硬盘槽位总数上报到前端； 3、WEB UI首页把硬盘槽位总数显示； 【扩展场景(含异常场景)】 【约束】 【非功能需求】 （1）可靠性要求： （2）可维护性要求： （3）可测试性要求： （4）性能要求： （5）兼容性要求(和以前版本及周边配套)： （6）安全要求： （7）韧性要求： | 2025-05-30 09:12 | issue
3148910 | https://gitcode.com/openUBMC/webui/issues/37 | 【需求】支持获取所有风扇duty和speed等信息 | # 需求标题 支持获取所有风扇duty和speed等信息 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC 25.1.0 ## 工作量 0.07人•月 ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 否 ## 周边依赖 未知 ## 需求来源 OBP规划 # 需求描述 *需求描述: 支持BMC WEB界面和IPMI指令读取当前所有风扇的duty，speed等信息 | 2025-05-30 09:13 | issue
3148944 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/106 | 【需求】支持Power资源新增修改电源冗余模式 | 【简要说明】支持Power资源新增修改电源冗余模式 【系统用户】系统运行 【前置条件】BMC运行正常 【主成功场景】URL：redfish/v1/Chassis/chassis_id/Power，实现patch “Redundancy”操作；均衡模式无需指明电源；主备供电模式需要传入指定电源，查询只显示主电源 【扩展场景(含异常场景)】 【约束】 【非功能需求】 （1）可靠性要求： （2）可维护性要求： （3）可测试性要求： （4）性能要求： （5）兼容性要求(和以前版本及周边配套)： （6）安全要求： （7）韧性要求： | 2025-05-30 10:01 | issue
3148999 | https://gitcode.com/openUBMC/infrastructure/issues/32 | [publish机器人]通过评论publish事件没有拉取对应的PR导致生成的包是最老的 | ### 环境信息 <!-- 使用CLI命令(ipmcget -d version)查询版本信息，将查询到的所有版本信息附上 --> #### 环境配置信息 <!-- 描述环境相关软硬件配置信息 --> #### 环境组网信息 <!-- 描述环境相关组网信息 --> ### 问题详细描述 通过评论publish事件没有拉取对应的PR导致生成的包是最老的 #### 预置条件 <!-- 请描述环境操作前的预置操作或者预置数据信息 --> #### 操作步骤 <!-- 清晰描述每个步骤需要做的具体操作，如果涉及到接口使用的，请附上详细的接口信息 --> #### 结果描述 <!-- 通过图文结合的方式清晰说明该步骤的操作对应出现的结果现象 --> #### 预期结果 <!-- 描述该操作步骤对应的预期结果现象 --> ### 问题定位情况 需要prepare-env拉取最新的代码处理 | 2025-05-30 11:29 | issue
3149089 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/107 | 用户信息中易变属性需要标记 | 问题定位情况 用户信息中表示上次登陆时间的易变属性需要标记 | 2025-05-30 14:39 | issue
3149107 | https://gitcode.com/openUBMC/webui/issues/38 | 【需求】支持新增自定义用户/用户组设置 | # 需求标题 支持新增自定义用户/用户组设置 | 2025-05-30 15:10 | issue
3149212 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/98 | 支持通用硬件满足资源树协作接口关键字规范要求 | # 需求标题 支持通用硬件满足资源树协作接口关键字规范要求 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC25.1.0 ## 工作量 ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 ## 系统用户 ## 前置条件 ## 主成功场景 ## 扩展场景（含异常场景） ## 约束 ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 ### 2.可维护性要求 ### 3.可测试性要求 ### 4.性能要求 ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） ### 6.安全要求 ### 7.韧性要求 | 2025-05-30 18:28 | issue
3149270 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/108 | 【需求】新增ActionResponse字段的校验规则 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> 新增ActionResponse字段的校验规则 # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-05-30 21:22 | issue
3149292 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/109 | 支持web接口获取风扇duty | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> 支持web接口获取风扇duty # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-05-30 22:19 | issue
3150599 | https://gitcode.com/openUBMC/manifest/issues/31 | 修复qemu缺陷问题 | 修复qemu缺陷问题 | 2025-06-01 09:48 | issue
3150879 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/99 | 【需求】web界面查询升级状态及生效状态信息 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-01 15:59 | issue
3150890 | https://gitcode.com/openUBMC/chassis/issues/5 | 【需求】支持通过长按UID进行BMC复位原因同步到资源协作接口 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-01 16:33 | issue
3150956 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/110 | 【需求】支持记录BMC软复位重启原因 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-01 19:52 | issue
3151402 | https://gitcode.com/openUBMC/frudata/issues/6 | 【需求】支持Product扩展域格式定制 | # 需求标题 支持Product扩展域格式定制 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC25.01 ## 工作量 0.32 ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 否 ## 周边依赖 无 ## 需求来源 客户需求 ## 前置条件 开启定制 ## 主成功场景 可以写入定制的格式内容 ## 扩展场景（含异常场景） 无 ## 约束 无 ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 不涉及 ### 2.可维护性要求 不涉及 ### 3.可测试性要求 增加定制项 ### 4.性能要求 不涉及 ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） 升级回旧版本不影响原命令使用 ### 6.安全要求 不涉及 ### 7.韧性要求 不涉及 | 2025-06-02 10:57 | issue
3151771 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/111 | 支持web界面显示优选电源工作模式及主用电源列表 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> 支持web界面显示优选电源工作模式及主用电源列表 # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-02 14:15 | issue
3151775 | https://gitcode.com/openUBMC/docs/issues/32 | 【需求】rackmount新增redfish接口中Actions类型自定义响应体ActionResponseBody的说明 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> rackmount新增redfish接口中Actions类型自定义响应体ActionResponseBody的说明 # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-02 14:24 | issue
3151783 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/100 | 新增bmc.kepler.UpdateService.FirmwareRestor接口,接口新增InitiateRestoreAction方法 | 评审链接：https://discuss.openubmc.cn/t/topic/887 | 2025-06-02 14:49 | issue
3151828 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/101 | <thermal_mgmt> bmc.kepler.Systems.CoolingRequirement下私有属性SensorName上树 | ### 环境信息 NA #### 环境配置信息 NA #### 环境组网信息 NA ### 问题详细描述 当前目标调速策略资源协作接口中仅存在私有属性SensorName，该属性未上树，北向接口无法直接引用 #### 预置条件 NA #### 操作步骤 NA #### 结果描述 NA #### 预期结果 资源写作接口中可查询对应调速策略名称 ### 问题定位情况 NA ### 评审链接 https://discuss.openubmc.cn/t/topic/1175 | 2025-06-02 16:46 | issue
3151841 | https://gitcode.com/openUBMC/thermal_mgmt/issues/34 | bmc.kepler.Systems.CoolingRequirement下私有属性SensorName上树 | ### 环境信息 NA #### 环境配置信息 NA #### 环境组网信息 NA ### 问题详细描述 当前目标调速策略资源协作接口中仅存在私有属性SensorName，该属性未上树，北向接口无法直接引用 #### 预置条件 NA #### 操作步骤 NA #### 结果描述 NA #### 预期结果 资源写作接口中可查询对应调速策略名称 ### 问题定位情况 NA ### 评审链接 https://discuss.openubmc.cn/t/topic/1175 | 2025-06-02 17:14 | issue
3152007 | https://gitcode.com/openUBMC/bingo/issues/23 | 支持对废弃接口进行工具检测和门禁检测能力 | 支持对废弃接口进行工具检测和门禁检测能力 | 2025-06-02 21:28 | issue
3152024 | https://gitcode.com/openUBMC/rootfs_user/issues/4 | 【需求】支持I3coverlocalbus驱动和ddrc驱动安装 | 【需求】支持I3coverlocalbus驱动和ddrc驱动安装 | 2025-06-02 22:24 | issue
3152378 | https://gitcode.com/openUBMC/ByteDance/issues/17 | 【需求】支持定制PCIE_Status传感器 | # 需求标题 支持定制PCIE_Status传感器 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC 25.1.0 ## 工作量 0.3人月 ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 根据传感器定制提供PCIE_Status传感器 ![image.png](https://raw.gitcode.com/user-images/assets/4815954/f9aa9d17-9980-4504-a391-8387018e1639/image.png 'image.png') ## 系统用户 BMC开发、BMC测试、运维、网管 ## 前置条件 BMC运行正常 ## 主成功场景 ## 扩展场景（含异常场景） NA ## 约束 NA ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 NA ### 2.可维护性要求 NA ### 3.可测试性要求 NA ### 4.性能要求 NA ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） NA ### 6.安全要求 NA ### 7.韧性要求 NA | 2025-06-03 10:49 | issue
3152383 | https://gitcode.com/openUBMC/ByteDance/issues/18 | 【需求】支持CPUx_Status定制传感器 | # 需求标题 支持CPUx_Status定制传感器，x表示CPU Id，从0开始编号 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC 25.1.0 ## 工作量 0.3人月 ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 支持CPUx_Status定制传感器，x表示CPU Id，从0开始编号 ![image.png](https://raw.gitcode.com/user-images/assets/4815954/2e74f6c1-2438-484f-8ce7-1d57d2a38382/image.png 'image.png') ## 系统用户 BMC开发、BMC测试、运维、网管 ## 前置条件 BMC运行正常 ## 主成功场景 ## 扩展场景（含异常场景） NA ## 约束 NA ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 NA ### 2.可维护性要求 NA ### 3.可测试性要求 NA ### 4.性能要求 NA ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） NA ### 6.安全要求 NA ### 7.韧性要求 NA | 2025-06-03 10:54 | issue
3152387 | https://gitcode.com/openUBMC/ByteDance/issues/19 | 【需求】支持Px_Cy_Dz_Status内存定制传感器 | # 需求标题 支持Px_Cy_Dz_Status内存定制传感器 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC 25.1.0 ## 工作量 0.3人月 ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 支持Px_Cy_Dz_Status内存定制传感器 1. sensor name 解释：Px_Cy_Dz：x-CPU(数字），y-Channel(数字）z-DIMM（数字），数字从0开始，依次编码 内存总预留32个sensor num；sensor num分配dimm->channel->socket顺序依次递增num；如P0_C0_D0_Status sensor num为0x50，P0_C0_D1 sensor num为0x51 2. sensor name与主板丝印对应关系需明确或直接变更丝印与sensor name一致 ![image.png](https://raw.gitcode.com/user-images/assets/4815954/be06b592-08a6-45c9-a05b-bd3fa922afae/image.png 'image.png') ## 系统用户 BMC开发、BMC测试、运维、网管 ## 前置条件 BMC运行正常 ## 主成功场景 ## 扩展场景（含异常场景） NA ## 约束 NA ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 NA ### 2.可维护性要求 NA ### 3.可测试性要求 NA ### 4.性能要求 NA ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） NA ### 6.安全要求 NA ### 7.韧性要求 NA | 2025-06-03 10:59 | issue
3152401 | https://gitcode.com/openUBMC/bingo/issues/24 | 支持bingo与业务解耦的框架处理机制 | 支持bingo与业务解耦的框架处理机制 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC25.06 ## 工作量 ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 否 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 bingo中提供通用的框架能力，支持将当前耦合在bingo中的业务以配置化的方式移出到业务组件。 ## 系统用户 开发者 ## 前置条件 符合conan1.0规范 ## 主成功场景 1、bingo不耦合业务 2、bingo全量功能正常 ## 扩展场景（含异常场景） ## 约束 ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 ### 2.可维护性要求 ### 3.可测试性要求 ### 4.性能要求 ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） ### 6.安全要求 ### 7.韧性要求 | 2025-06-03 11:26 | issue
3152545 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/102 | 【需求】firmware_mgmt支持指定策略统一生效 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-03 12:43 | issue
3152589 | https://gitcode.com/openUBMC/observability/issues/13 | 【问题单】修复opentelemetry日志打印到终端，串口问题 | ### 环境信息 <!-- 使用CLI命令(ipmcget -d version)查询版本信息，将查询到的所有版本信息附上 --> #### 环境配置信息 <!-- 描述环境相关软硬件配置信息 --> #### 环境组网信息 <!-- 描述环境相关组网信息 --> ### 问题详细描述 <!-- 请详细描述发现的问题或缺陷 --> #### 预置条件 <!-- 请描述环境操作前的预置操作或者预置数据信息 --> #### 操作步骤 <!-- 清晰描述每个步骤需要做的具体操作，如果涉及到接口使用的，请附上详细的接口信息 --> #### 结果描述 <!-- 通过图文结合的方式清晰说明该步骤的操作对应出现的结果现象 --> #### 预期结果 <!-- 描述该操作步骤对应的预期结果现象 --> ### 问题定位情况 <!-- 说明该问题初步的定位分析情况 --> | 2025-06-03 14:35 | issue
3152605 | https://gitcode.com/openUBMC/webui/issues/39 | 【需求】【PowerStrategy】支持Web界面提示优选主用电源 | # 需求标题 【PowerStrategy】支持Web界面提示优选主用电源 # 需求属性 ## 所属版本 iBMC300 5.10.0 ## 工作量 0.18人•月 ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 *需求描述: 【简要说明】【PowerStrategy】支持Web界面提示优选主用电源 【输入】优选主用电源web接口 【输出】Web界面提示优选主用电源 1、优化系统管理->电源&功率->电源设置->工作模式中的关于准备供电解释的描述 2、系统管理->电源&功率->电源设置->主用电源中提供主用电源优选推荐（策略） | 2025-06-03 14:59 | issue
3152611 | https://gitcode.com/openUBMC/vpd/issues/54 | 【问题单】进行NVMe盘温度传感器查询测试，出现os下电后EP500、EP600硬盘温度传感器上报温度读取失败告警的错误现象。 | ### 环境信息 kunlun2280V2 #### 环境配置信息 支持SFF协议Nvme盘在位 #### 环境组网信息 <!-- 描述环境相关组网信息 --> ### 问题详细描述 os下电后，查看告警信息，上报硬盘温度获取失败告警 #### 预置条件 <!-- 请描述环境操作前的预置操作或者预置数据信息 --> #### 操作步骤 <!-- 清晰描述每个步骤需要做的具体操作，如果涉及到接口使用的，请附上详细的接口信息 --> #### 结果描述 <!-- 通过图文结合的方式清晰说明该步骤的操作对应出现的结果现象 --> #### 预期结果 不告警 ### 问题定位情况 <!-- 说明该问题初步的定位分析情况 --> 硬盘温度获取失败告警和调速策略配置的温度失效调速的条件不满足预期 | 2025-06-03 15:10 | issue
3152615 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/103 | 【需求】删除BMC软复位原因资源协作接口 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-03 15:17 | issue
3152621 | https://gitcode.com/openUBMC/Sina/issues/2 | 支持web页面显示可插硬盘的槽位总数 | WEB UI首页显示硬盘槽位总数 | 2025-06-03 15:22 | issue
3152632 | https://gitcode.com/openUBMC/vpd/issues/55 | 电源及风扇部分传感器新增SensorIdentifier | 电源及风扇部分传感器新增SensorIdentifier 用于唯一标识 | 2025-06-03 15:30 | issue
3152779 | https://gitcode.com/openUBMC/webui/issues/40 | 【需求】支持WEB显示网卡SN | # 需求标题 支持WEB显示网卡SN # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC 25.1.0 ## 工作量 0.32人•月 ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 *需求描述: 【简要说明】支持BMC WEB页面显示网卡SN 【输入】网卡 【输出】WEB页面显示网卡SN | 2025-06-03 19:45 | issue
3152849 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/104 | 支持组件自定义命令 | # 需求标题 支持组件自定义命令 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC25.1.0 ## 工作量 0.27人月 ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 支持通过自定义命令打印调试信息 ## 系统用户 BMC开发人员、运维人员、测试人员 ## 前置条件 ## 主成功场景 lscmd显示组件调试命令及参数信息 通过调试接口可以直接执行组件调试命令 ## 扩展场景（含异常场景） ## 约束 ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 ### 2.可维护性要求 ### 3.可测试性要求 ### 4.性能要求 ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） ### 6.安全要求 ### 7.韧性要求 | 2025-06-03 20:28 | issue
3152859 | https://gitcode.com/openUBMC/network_adapter/issues/31 | 【需求】支持文件安全操作函数返回值判断 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> 支持文件安全操作函数返回值判断 # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> openUBMC25.06 ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> 修改文件安全函数的使用方式，成功失败通过是否等于0判断 ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> 开发人员 ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> BMC运行正常 ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-03 20:50 | issue
3152865 | https://gitcode.com/openUBMC/general_hardware/issues/36 | 【需求】支持文件安全操作函数返回值判断 | # 需求标题 支持文件安全操作函数返回值判断 # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 修改文件安全函数的使用方式，成功失败通过是否等于0判断 ## 系统用户 开发人员 ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 BMC运行正常 ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-03 21:00 | issue
3152866 | https://gitcode.com/openUBMC/storage/issues/51 | 【需求】支持文件安全操作函数返回值判断 | # 需求标题 支持文件安全操作函数返回值判断 # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 修改文件安全函数的使用方式，成功失败通过是否等于0判断 ## 系统用户 开发人员 ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 BMC运行正常 ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-03 21:03 | issue
3153271 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/105 | 支持一键收集权限的定制 | ### 环境信息 #### 环境配置信息 #### 环境组网信息 ### 问题详细描述 #### 预置条件 #### 操作步骤 #### 结果描述 #### 预期结果 ### 问题定位情况 | 2025-06-04 10:52 | issue
3153350 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/106 | 【需求】支持硬盘诊断功能控制 | # 需求标题 支持硬盘诊断功能控制 # 需求属性 ## 所属版本 ## 工作量 1.5人月 ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 否 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 支持硬盘诊断功能控制 ## 简要说明 通过Redfish接口、IPMI命令、装备定制化实现设置硬盘日志自动收集开启状态、收集周期以及手动触发硬盘日志收集。 ## 系统用户 运维人员 ## 前置条件 BMC运行正常 ## 主成功场景 1、用户发送IPMI命令 2、用户发送Redfish命令 3、用户使用装备定制化接口 ## 扩展场景（含异常场景） ## 约束 ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 ### 2.可维护性要求 ### 3.可测试性要求 ### 4.性能要求 ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） ### 6.安全要求 ### 7.韧性要求 | 2025-06-04 11:51 | issue
3153357 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/112 | 【需求】硬盘诊断功能控制 | # 需求标题 支持硬盘诊断功能控制 # 需求属性 ## 所属版本 ## 工作量 1.5人月 ## 是否需要编码 是 ## 是否免测试 否 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 支持硬盘诊断功能控制 ## 简要说明 通过Redfish接口、IPMI命令、装备定制化实现设置硬盘日志自动收集开启状态、收集周期以及手动触发硬盘日志收集。 ## 系统用户 运维人员 ## 前置条件 BMC运行正常 ## 主成功场景 1、用户发送IPMI命令 2、用户发送Redfish命令 3、用户使用装备定制化接口 ## 扩展场景（含异常场景） ## 约束 ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 ### 2.可维护性要求 ### 3.可测试性要求 ### 4.性能要求 ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） ### 6.安全要求 ### 7.韧性要求 | 2025-06-04 12:03 | issue
3153434 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/113 | 【需求】Power资源支持redfish新标准 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> Power资源支持redfish新标准 # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> openUBMC25.1.0 ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-04 15:08 | issue
3153454 | https://gitcode.com/openUBMC/bingo/issues/25 | 【问题单】编译过程日志打印信息错误 | ### 问题详细描述 ![image.png](https://raw.gitcode.com/user-images/assets/5015809/71ac0341-105c-46b3-93b2-bd19c587fe12/image.png 'image.png') ### 问题定位情况 这两个描述错误，应该是 “目标配置打印开始”和“目标配置打印结束” | 2025-06-04 15:50 | issue
3153525 | https://gitcode.com/openUBMC/ByteDance/issues/20 | 【问题单】修复redfish/v1资源下无定制资源信息的问题 | ### 环境信息 字节定制化环境 #### 环境配置信息 <!-- 描述环境相关软硬件配置信息 --> #### 环境组网信息 <!-- 描述环境相关组网信息 --> ### 问题详细描述 查询redfish/v1的GET接口，未找到字节定制化资源信息 #### 预置条件 <!-- 请描述环境操作前的预置操作或者预置数据信息 --> #### 操作步骤 <!-- 清晰描述每个步骤需要做的具体操作，如果涉及到接口使用的，请附上详细的接口信息 --> #### 结果描述 <!-- 通过图文结合的方式清晰说明该步骤的操作对应出现的结果现象 --> #### 预期结果 <!-- 描述该操作步骤对应的预期结果现象 --> ### 问题定位情况 <!-- 说明该问题初步的定位分析情况 --> | 2025-06-04 16:44 | issue
3153529 | https://gitcode.com/openUBMC/webui/issues/41 | 【问题单】【D/Y】【系统测试】【管理责任田】【自动化】【BMC】进行密码修改操作，重复点击用户密码框，不输入内容，显示有一个规则由红变绿 |  | 2025-06-04 16:50 | issue
3153618 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/107 | 新增服务管理控制能力 | 现状：当前沙箱进程无法通过systemd进行服务管理控制 解决方案：nsm提供公共接口，供其他组件调用进行服务管理控制 | 2025-06-04 18:10 | issue
3153654 | https://gitcode.com/openUBMC/account/issues/20 | 【问题单】普通用户通过ipmi修改自身密码报错 | ### 环境信息 <!-- 使用CLI命令(ipmcget -d version)查询版本信息，将查询到的所有版本信息附上 --> #### 环境配置信息 <!-- 描述环境相关软硬件配置信息 --> #### 环境组网信息 <!-- 描述环境相关组网信息 --> ### 问题详细描述 普通用户通过ipmi修改自身密码报错 #### 预置条件 <!-- 请描述环境操作前的预置操作或者预置数据信息 --> 机机接口强制修改密码属性关闭InitialAccountPrivilegeRestrictEnabled #### 操作步骤 <!-- 清晰描述每个步骤需要做的具体操作，如果涉及到接口使用的，请附上详细的接口信息 --> #### 结果描述 <!-- 通过图文结合的方式清晰说明该步骤的操作对应出现的结果现象 --> #### 预期结果 <!-- 描述该操作步骤对应的预期结果现象 --> 普通用户使用ipmi接口修改自身密码成功 ### 问题定位情况 <!-- 说明该问题初步的定位分析情况 --> | 2025-06-04 19:42 | issue
3153738 | https://gitcode.com/openUBMC/bingo/issues/26 | 支持默认使用最新模板生成代码 | # 需求标题 支持默认使用最新模板生成代码 # 需求属性 ## 所属版本 openUBMC25.01 ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> 自动生成代码只承载数据后，自动生产代码的模板应该是稳定的、满足开闭原则的，当组件依赖的libmc4lua版本支持新生成策略时，组件默认使用最新模板生产代码，新的生成策略应该忽略service.json中codegen_policy配置，同时以来老版本libmc4lua时需要兼容老版本代码生成策略 ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-04 20:42 | issue
3153754 | https://gitcode.com/openUBMC/mdb_interface/issues/108 | NetworkPort接口增加属性OSLinkStatus | NetworkPort接口增加属性OSLinkStatus | 2025-06-04 21:30 | issue
3153763 | https://gitcode.com/openUBMC/rackmount/issues/114 | 【需求】web界面查询升级状态及生效状态信息 | # 需求标题 <!-- 请输入需求标题，例如：支持资产清单server_config文件导出 --> # 需求属性 ## 所属版本 <!-- 例：openUBMC25.06 --> ## 工作量 <!-- 单位：人月 --> ## 是否需要编码 ## 是否免测试 ## 周边依赖 ## 需求来源 # 需求描述 ## 简要说明 <!-- 对标题进行说明，简要描述通过该需求希望达成的目标 例如：在一键收集过程中将cpu、memory、card、fan、psu、product、storage等信息收集并汇总到server_config.txt文件中 --> ## 系统用户 <!-- 功能会被系统中的什么角色使用，比如运维人员、网管、社区开发者等 --> ## 前置条件 <!-- 需求执行前必须满足的条件，例如：BMC运行正常，OS运行正常 --> ## 主成功场景 <!-- 用户与系统交互的标准路径 例如： 1. 用户触发一键收集 2. 打开一键收集日志 3. 一键收集日志中包含资产清单server_config.txt文件 --> ## 扩展场景（含异常场景） <!-- 主流程之外的异常或分支情况 例如： 扩展1. 生成资产清单文件时大小超过限制 -> 放弃收集该文件，继续收集其它文件，并在运行日志中抛出错误 扩展2. 生成资产清单文件失败 -> 停止一键收集并抛出错误 --> ## 约束 <!-- 请描述该需求明确的功能列表、性能指标、用户场景等 例如： 1. 资产清单文件大小不得超过50Mb 2. 资产清单在一键收集日志中的路径：dump_info\RTOSDump\versioninfo\server_config.txt --> ## 非功能需求 ### 1.可靠性要求 <!-- 系统在指定条件和时间内持续稳定运行的能力，包括容错、故障恢复及数据完整性保障 --> ### 2.可维护性要求 <!-- 系统支持高效诊断问题、修复缺陷和更新功能的便利程度 --> ### 3.可测试性要求 <!-- 系统支持自动化测试和验证的便利性，包括测试接口暴露和状态可观测性 --> ### 4.性能要求 <!-- 系统在负载条件下的响应能力和资源利用效率 --> ### 5.兼容性要求（和以前版本及周边配套） <!-- 向后兼容：新版本需支持旧版本接口与数据格式（如兼容某个资源树属性） 横向兼容：与上下游系统接口协议匹配（如兼容某条ipmi命令） 环境兼容：适配主流OS、浏览器和硬件（如web界面在ie浏览器上也能正常浏览） --> ### 6.安全要求 <!-- 不同身份下的权限控制和数据加密要求；合规标准 --> ### 7.韧性要求 <!-- 异常条件下的服务保持能力，包括容灾机制、自愈机制、降级机制等 --> | 2025-06-04 21:59 | issue